ООО  « РЕАКТИВ »

308015,  г.Белгород, ул.Сумская, 46                                                            ИНН  3123085391

тел./факс (4722)  22-18-97, (4722)  37-22-86, (4722) 22-40-22                 КПП  312301001

E-mail:  reaktiv1@yandex.ru

| ВЕСЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВК-150.1 | 150 (0.005) | класс точности высокий (II) по ГОСТ 53228-08 | 2,0 | 25 800 |
|  | ВК-300.1 | 300 (0.01) |  | 2,0 |  |
|  | ВК-600.1 | 600 (0.02) |  | 2,0 |  |
|  | ВК-1500.1 | 1500 (0.05) | класс точности высокий (II) по ГОСТ 53228-08 | 2,0 | 25 800 |
|  | ВК-3000.1 | 3000 (0.1) |  | 2,0 |  |
|  | ВК-300 | 300 (0.005) | класс точности высокий (II) по ГОСТ 53228-08 | 2,0 | 29 400 |
|  | ВК-600 | 600 (0.01) |  | 2,0 |  |
|  | ВК-1500 | 1500 (0.02) | класс точности высокий (II) по ГОСТ 53228-08 | 2,0 | 29 400 |
|  | ВК-3000 | 3000 (0.05) |  | 2,0 |  |

Калибровочные гири, соответствующие классу F2 по ГОСТ 7328-2001

|  | ГИРЯ 100г | 6 100 |
| --- | --- | --- |
|  | ГИРЯ 150г | 6 350 |
|  | ГИРЯ 200г | 6 690 |
|  | ГИРЯ 300г | 6 760 |
|  | ГИРЯ 500г | 7 130 |
|  | ГИРЯ 600г | 10 670 |
|  | ГИРЯ 1кг | 12 240 |
|  | ГИРЯ 2кг | 14 100 |

|  | Модель весов | Max1/Max2, кг (дискретность, г) | Краткое описание | Вес брутто, кг | Цена в руб., в т.ч НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТОРГОВЫЕ |  |  |  |  |  |
|  | МК-15.2-Т21 | 6/15 (2/5) | С выносным индикатором | 6,0 | 15 900 |
|  | МК-6.2-Т21 | 3/6 (1/2) |  | 6,0 | 15 900 |
|  | МК-32.2-Т21 | 15/32 (5/10) |  | 6,0 | 15 900 |
|  | МК-15.2-ТН11 | 6/15 (2/5) | ЖК индикатор, аккумулятор | 4,5 | 14 400 |
|  | МК-6.2-ТН11 | 3/6 (1/2) |  | 4,5 | 14 400 |
|  | МК-32.2-ТН11 | 15/32 (5/10) |  | 4,5 | 14 400 |
|  | МК-15.2-ТB21 | 6/15 (2/5) | Светодиодный индикатор, клавиатура сверху | 6,1 | 14 900 |
|  | МК-6.2-ТB21 | 3/6 (1/2) |  | 6,1 | 14 900 |
|  | МК-32.2-ТB21 | 15/32 (5/10) |  | 6,1 | 14 900 |
|  | МК-15.2-ТН21 | 6/15 (2/5) | Светодиодный индикатор, клавиатура снизу | 6,1 | 14 900 |
|  | МК-6.2-ТН21 | 3/6 (1/2) |  | 6,1 | 14 900 |
|  | МК-32.2-ТН21 | 15/32 (5/10) |  | 6,1 | 14 900 |
| ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |  |  |
|  | МК-3.2-А20 | 1/3 (0.5/1) | Светодиодный индикатор, адаптер | 3,4 | 10 900 |
|  | МК-6.2-А20 | 3/6 (1/2) |  | 3,4 | 10 900 |
|  | МК-15.2-А20 | 6/15 (2/5) |  | 3,4 | 10 900 |
|  | МК-32.2-А20 | 15/32 (5/10) |  | 3,4 | 10 900 |
|  | МК-3.2-А11 | 1/3 (0.5/1) | ЖК индикатор с подсветкой, аккумулятор, адаптер, RS-232 | 4,5 | 12 950 |
|  | МК-6.2-А11 | 3/6 (1/2) |  | 4,5 | 12 950 |
|  | МК-15.2-А11 | 6/15 (2/5) |  | 4,5 | 12 950 |
|  | МК-32.2-А11 | 15/32 (5/10) |  | 4,5 | 12 950 |

|  | МК-3.2-А21 | 1/3 (0.5/1) | Светодиодный индикатор, аккумулятор, адаптер, RS-232 | 4,5 | 12 970 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МК-6.2-А21 | 3/6 (1/2) |  | 4,5 | 12 970 |
|  | МК-15.2-А21 | 6/15 (2/5) |  | 4,5 | 12 970 |
|  | МК-32.2-А21 | 15/32 (5/10) |  | 4,5 | 12 970 |
|  | МК-3.2-А21(UI) | 1/3 (0.5/1) | Светодиодный индикатор, аккумулятор, адаптер, RS-232, разъем для подключения доп. индикатора ИВ-3С | 4,5 | 14 200 |
|  | МК-6.2-А21(UI) | 3/6 (1/2) |  | 4,5 | 14 200 |
|  | МК-15.2-А21(UI) | 6/15 (2/5) |  | 4,5 | 14 200 |
|  | МК-32.2-А21(UI) | 15/32 (5/10) |  | 4,5 | 14 200 |
|  | ИВ-3С |  | Дополнительный выносной индикатор | 0,3 | 2 800 |
| ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ |  |  |  |  |  |
|  | МК-3.2-АВ11 | 1/3 (0.5/1) | ЖК индикатор, аккумулятор | 4,5 | 17 600 |
|  | МК-6.2-АВ11 | 3/6 (1/2) |  | 4,5 | 17 600 |
|  | МК-15.2-АВ11 | 6/15 (2/5) |  | 4,5 | 17 600 |
|  | МК-32.2-АВ11 | 15/32 (5/10) |  | 4,5 | 17 600 |
|  | МК-3.2-АВ20 | 1/3 (0.5/1) | Светодиодный индикатор, адаптер | 4,4 | 14 000 |
|  | МК-6.2-АВ20 | 3/6 (1/2) |  | 4,4 | 14 000 |
|  | МК-15.2-АВ20 | 6/15 (2/5) |  | 4,4 | 14 000 |
|  | МК-32.2-АВ20 | 15/32 (5/10) |  | 4,4 | 14 000 |

| СЧЕТНЫЕ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МК-3.2-C21 | 1/3 (0.5/1) | Светодиодный индикатор, аккумулятор, RS-232 | 4,8 | 16 400 |
|  | МК-6.2-C21 | 3/6 (1/2) |  | 4,8 | 16 400 |
|  | МК-15.2-C21 | 6/15 (2/5) |  | 4,8 | 16 400 |
|  | МК-32.2-C21 | 15/32 (5/10) |  | 4,8 | 16 400 |
|  | ИВ-4С |  | Дополнительный выносной индикатор | 0,4 | 3 920 |
| ВЕСЫ-РЕГИСТРАТОРЫ |  |  |  |  |  |
|  | МК-6.2-RA11 | 3/6 (1/2) | Базовая модель | 7,0 | 28 600 |
|  | МК-15.2-RA11 | 6/15 (2/5) |  | 7,0 | 28 600 |
|  | МК-32.2-RA11 | 15/32 (5/10) |  | 7,0 | 28 600 |
| ВЕСЫ-РЕГИСТРАТОРЫ с печатью этикеток |  |  |  |  |  |
|  | МК-6.2-RL10-1 | 3/6 (1/2) | Фасовочные с печатью этикеток, с подмоткой | 7,5 | 57 000 |
|  | МК-15.2-RL10-1 | 6/15 (2/5) |  | 7,5 | 57 000 |
|  | МК-32.2-RL10-1 | 15/32 (5/10) |  | 7,5 | 57 000 |
|  | МК-6.2-R2L10-1 | 3/6 (1/2) | Фасовочные с печатью этикеток, с подмоткой и с двухсторонней индикацией | 7,5 | 58 800 |
|  | МК-15.2-R2L10-1 | 6/15 (2/5) |  | 7,5 | 58 800 |
|  | МК-32.2-R2L10-1 | 15/32 (5/10) |  | 7,5 | 58 800 |

|  | МК-6.2-RP10 | 3/6 (1/2) | Фасовочные с печатью этикеток, без подмотки | 7,5 | 42 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МК-15.2-RP10 | 6/15 (2/5) |  | 7,5 | 42 600 |
|  | МК-32.2-RP10 | 15/32 (5/10) |  | 7,5 | 42 600 |
|  | МК-6.2-RP10-1 | 3/6 (1/2) | Фасовочные с печатью этикеток, с подмоткой | 8,0 | 42 600 |
|  | МК-15.2-RP10-1 | 6/15 (2/5) |  | 8,0 | 42 600 |
|  | МК-32.2-RP10-1 | 15/32 (5/10) |  | 8,0 | 42 600 |
|  | МК-6.2-R2P10 | 3/6 (1/2) | Торговые с печатью этикеток и с двухсторонней индикацией, без подмотки | 7,6 | 44 600 |
|  | МК-15.2-R2P10 | 6/15 (2/5) |  | 7,6 | 44 600 |
|  | МК-32.2-R2P10 | 15/32 (5/10) |  | 7,6 | 44 600 |
|  | МК-6.2-R2P10-1 | 3/6 (1/2) | Торговые с печатью этикеток и с двухсторонней индикацией, с подмоткой | 8,1 | 48 800 |
|  | МК-15.2-R2P10-1 | 6/15 (2/5) |  | 8,1 | 48 800 |
|  | МК-32.2-R2P10-1 | 15/32 (5/10) |  | 8,1 | 48 800 |
|  | ИВ-RС |  | Дополнительный выносной индикатор к весам МК-RC | 0,4 | 3 920 |